项目编号：20250526

成都市温江区踏水学校空调电路安装项目

招标公告

采购人名称 ：成都市温江区踏水学校

日      期：2025年5月

目　　录

第一部分　商 务 部 分

第一章　比选邀请

第二章  比选人须知

第三章　比选文件格式

第二部分　技 术 部 分

第四章 项目需求

第一部分　商 务 部 分

- 第一章  比选邀请

成都市温江区踏水学校空调电路安装项目进行比选比选，现将采购事项公告如下：

1.项目名称：成都市温江区踏水学校空调电路安装

2.项目编号：20250526

3.施工内容：成都市温江区踏水学校空调电路安装，原学校砼地面拆除，挖沟槽土方，并用青石板恢复路面。安装桥架、控制柜、电力电缆、插座等整个空调安装系统工作。

4.投标预算限价：352950.76元（叁拾伍万贰仟玖佰伍拾元柒角陆分）

5.合同工期：甲乙双方合同约定。

6.质量要求：不低于国家颁布的质量标准或验收规范

7.比选人的资格要求：

（1）供应商为需具备与本项目相关的施工范围；

8.获取比选文件的时间：自2025年5月26日至2025年5月28日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）

9.获取比选文件的地点：成都市温江区踏水学校（地址：成都市温江区绿园路195号）

10.报名时需携带：

10.1现场报名方式

比选文件自2025年5月26日至2025年5月27日9:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）在成都市温江区踏水学校（地址：成都市温江区绿园路195号）获取。

获取比选文件时，经办人员当场提交以下资料：施工公司为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信原件、经办人身份证明复印件；施工公司为自然人的，只需提供本人身份证明复印件（均需加盖施工公司公章）。

10.2网络报名方式

（1）施工公司请自行在本项目采购公告附件中下载《报名登记表》、《授权委托书》模板，并按照相关要求填写信息；

（2）将已填写的《报名登记表》、《授权委托书》（附经办人身份证明材料）加盖公章扫描发送至邮箱13451915@qq.com。

11.比选文件售价：0元

12.提交比选文件的截止时间：2025年5月29日下午17:00（北京时间）

13.提交比选文件的地点：成都市温江区绿园路195号

14.采购人：成都市温江区踏水学校

第二章　比选人须知

比选人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目 | 成都市温江区踏水学校空调电路安装 |
|  | 采购预算 | 352950.76元（叁拾伍万贰仟玖佰伍拾元柒角陆分） |
|  | 工期 | 甲乙双方合同约定。 |
| 2 | 采购人 | 比 选 人：成都市温江区踏水学校 联 系 人：蒋杰 联系电话： 13688353135 地 址：成都市温江区绿园路195号 |
| 3 | 比选人资格条件 | 供应商为需具备与本项目相关的施工范围； |
| 4 | 领取采购文件需提供的资料 | 1.现场报名方式 获取比选文件时，经办人员当场提交以下资料：施工公司为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信原件、经办人身份证明复印件；施工公司为自然人的，只需提供本人身份证明复印件（均需加盖施工公司公章）。 2.网络报名方式 （1）施工公司请自行在本项目采购公告附件中下载《报名登记表》、《授权委托书》模板，并按照相关要求填写信息； （2）将已填写的《报名登记表》、《授权委托书》（附经办人身份证明材料）加盖公章扫描发送至邮箱13451915@qq.com。 |
| 5 | 联合体比选 | ▉ 不接受 □ 接受 □ 其他____________________ |
| 6 | 其他规定 | // |
| 7 | 澄清或者修改时间 | 无 |
| 8 | 备选方案 | ▉ 不接受 □ 接受 □ 其他____________________ |
| 9 | 项目特殊要求 | 无 |
| 10 | 比选文件份数 | 正本1份 |
| 11 | 比选申请文件制作要求 | 比选申请文件需递交1份（以胶装方式装订成册，不得散装）。比选申请文件应密封包装。每一个包装的最外层应标明比选项目名称、比选申请人名称，并加盖比选申请人公章。 |
| 12 | 中标方式 | 最低价中标 |

比选人须知正文

#### 一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见比选人须知前附表。

1.2　“比选人”是响应比选文件并且符合比选文件规定资格条件和参加比选竞争的法人、其他组织或者自然人。

1.3　“比选人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.采购项目预算

2.1　本项目采购资金为自筹资金，预算金额见比选人须知前附表。

3.比选人的资格要求

3.1　比选人应当符合下列资格条件要求：

(1)采购项目有特殊要求，比选文件规定的比选人特定资格条件，具体见比选人须知前附表。

3.2　比选人不得存在下列任意情形之一：

(1)与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.比选费用

4.1　比选人应自行承担所有参与比选的相关费用，不论比选的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

5.1　比选人代表不是比选人的法定代表人的，应持有法定代表人的授权委托书，同时提供比选人代表身份证明。

6.联合体比选

6.1　联合体中有同类资质的比选人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的比选人确定资质等级。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他比选人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.2　本项目是否接受联合体比选及相关要求见比选人须知前附表。

#### 二、比选文件

10.比选文件的构成

10.1　比选文件各章节的内容如下：

第一章　比选邀请

第二章  比选人须知

第三章　采购合同

第四章　比选文件格式

第五章　项目需求

10.2　本章第11.1款对比选文件所作的澄清、修改为比选文件的组成部分。

10.3　比选人应仔细阅读比选文件的全部内容，按照比选文件要求编制比选文件。任何对比选文件的忽略或误解不能作为比选文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由比选人承担。

11.比选文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选人须知前附表规定的提交比选文件截止时间5日前，以书面形式通知所有比选文件收受人，并在刊登比选公告的媒体上发布澄清公告，比选人应以书面形式回复确认。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章第11.1款规定的比选截止时间不足5日，将相应顺延比选截止时间，澄清或者修改时间具体见比选人须知前附表。

11.3　对比选文件的澄清和修改，将通知已领取比选文件的潜在比选人。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为比选文件对比选文件的偏离，即不满足或不响应比选文件的要求。

12.2　除法律、法规和规章规定外，比选文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款(即重要条款)，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效比选。

#### 三、比选文件

13.比选文件的语言

13.1　比选人提交的比选文件及比选人与采购代理机构就有关比选的所有来往函电均使用中文。比选人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1　所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

15.比选报价

15.1　比选人应按比选文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

15.2　比选人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。

★15.3　除比选人须知前附表允许提交备选方案外，比选人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效比选。

15.4　比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，本项目予以废标。

15.5　比选人之间不得相互串通比选报价，不得妨碍其他比选人的公平竞争，不得损害比选采购单位或者其他比选人的合法权益。

15.6　项目有特殊要求的见比选人须知前附表。

16.比选有效期

★16.1　比选有效期见比选人须知前附表，在此期间比选文件对比选人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。比选有效期从本章第11.1款规定的比选截止之日起计算。比选有效期不足的，在评标时将其视为无效比选。

16.2　特殊情况需延长比选有效期的，采购人或采购代理机构可于比选有效期届满之前，要求比选人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与比选人的答复均应为书面形式。比选人拒绝延长的，其比选在原比选有效期届满后将不再有效，但有权收回其比选保证金；比选人同意延长的，应相应延长其比选保证金的有效期，但不允许修改或撤回比选文件。

17.比选文件的式样和签署

17.1　比选文件正本电子版份数见比选人须知前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准,副本可以是正本的复印件。

★17.2　比选文件应用不褪色的材料打印或书写，并在比选文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其授权代表签字。比选文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由比选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效比选。

★18.比选文件的密封和标记

18.1　比选文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖比选人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

18.2　比选文件封套或外包装上应载明的内容见比选人须知前附表。

18.3　比选文件如果未按上述规定密封和标记，采购人应当拒绝接收。

19.比选文件的递交

19.1　比选文件应在本章第11.1款规定的比选截止时间之前送到比选人须知前附表指定的地点。

19.2　逾期送达或未送达指定地点的比选文件，采购人应当拒绝接收。

20.比选文件的修改和撤回

20.1　在本章第11.1款规定的比选截止时间前，比选人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的比选文件，但应以书面形式通知采购人。

20.2　修改、补充的内容为比选文件的组成部分。修改、补充的比选文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

20.3　比选人在比选有效期内不得修改其比选文件。

★21　核价原则

21.1　比选文件中开标一览表(比选报价表)内容与比选文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

21.2　比选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

21.3　总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.4　单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。

21.5　对不同文字文本比选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22　比选文件澄清

22.1　对比选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知比选人作出必要的澄清、说明，但不得超出比选文件的范围或对比选文件做实质性的修改(计算错误修正除外)。评标委员会不接受比选人主动提出的澄清、说明。

22.2　比选人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

22.3　有效的书面澄清材料，是比选文件的补充材料，成为比选文件的组成部分。

23　废标条款

有下列情形之一时，采购人应予废标，并将理由通知所有比选人：

(1)符合专业条件的比选人或者对比选文件作实质性响应的比选人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

24　推荐中标候选人名单

24.1最低评标价法：评标委员会按经评审比选报价由低到高顺序推荐中标候选人。经评审比选报价相同时，按技术指标优劣顺序推荐中标候选人。

25.公告的媒体

25.1中标人确定后，中标信息将在比选人须知前附表指定的公告媒体上公布。

26.中标通知

26.1采购人应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标比选人具有同等法律效力。

27.签订合同

27.1　比选文件和中标比选人比选文件等均为签订采购合同的依据。

27.2　中标人应当在成交通知书发出之日起30日内，与采购人签订采购合同。

27.3　采购人不得向中标人提出超出比选文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标比选人订立背离比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.4　自采购合同签订之日起2个工作日内，本项目采购合同在财政部指定的媒体上公告，具体见比选人须知前附表，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

第四章　比选文件格式

投 标 文 件

项目名称：________________

项目编号：________________

投 标 人：________________

____年____月____日

##### 一、比选函

# 投　标　函

致__________(采购人)：

根据______(项目名称)(项目编号：______)的比选邀请，______(姓名、职务)代表比选人______(比选人名称、地址)参加本项目比选的有关活动。据此函，作如下承诺：

1. 承认和愿意按照比选文件中的各项规定和要求，提供本项目总承包服务。

总报价为人民币大写:         元(小写:      元)，工期          ，质量标准       。

2.同意在本项目比选文件中规定的开标日起______天遵守本比选文件中的承诺，且在期满之前均具有约束力。

3.具备本项目比选文件中规定的其他资格条件。

4.提供比选人须知规定的全部比选文件，包括比选文件正本____份。

5已详细审阅全部比选文件(包括比选文件澄清函)，理解比选人须知的所有条款。

7.接受比选文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全满足和响应比选文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在比选文件中明确说明。

9.愿意提供任何与比选有关的数据、情况和技术资料等。

10.我方已详细审核全部比选文件、参考资料及有关附件，确认无误。

11.对本次比选内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

比选人名称：____________比选人公章：____________

法定代表人或比选人代表(签字或盖章)：____________

日期：________________

##### 二、报价一览表

报价一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价人民币 | 大写：人民币 元整 小写：￥ 元 |  | 工期 | 天 |
| 2 | … |  |  |  |  |
| ⋮ |  |  |  |  |  |

比选人名称(公章)：________________

法定代表人或其授权代表签字：________________

日期：______年______月______日

##### 三、比选人具备比选资格的证明文件

填写须知

(一)比选人有下列情形之一的，视为无效比选：

1.未按比选文件要求提交资格证明文件的；

2.提供的资格证明文件不符合比选文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3.资格证明文件未按比选文件要求加盖比选人单位章、签字的；

4.资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

(二)比选人应提供的证明材料

比选人应按第二章“比选人须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第二章“比选人须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书(包括附件1－1、附件1－2)

附2.法人或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

###### 附件1

附件1－1　法定代表人身份证明复印件

单位名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：

经营期限：

经营范围：

姓名：        性别：       年龄：      职务：

系                      的法定代表人。

特此证明

二代身份证正、反面

### 比选人名称（公章）：

### 法定代表人或授权代表（签字或盖章） ：

### 日期：     年      月      日

附件1－2

法定代表人授权委托书(授权代表参加比选的)

________(比选人名称)的法定代表人________(姓名、职务)授权________(比选人代表姓名、职务)为本公司的比选人代表，就______(项目名称)比选及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：____________________。

代理人无转委托权。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件正反面

比选人名称(公章)：________________

法定代表人(签字或盖章)：________________

授权代表(签字或盖章)：________________

______年____月____日

###### 附件2

比选人基本情况表

比选人：(公章)

| 比选人名称 |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织机构代码 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 授权代表 |  |  |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传真 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注：后附比选人营业执照副本、开户许可证复印件。

###### 四、　工程量清单报价

- 五、近五年同类施工业绩（如有）

| 项目名称 | 合同总价 | 用户名称及联系方式（地址/电话） | 合同完成时间 | 项目主要内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：近三年同类产品供货业绩指2020年5月今已完成供货的同类项目业绩，后附同类项目业绩合同复印件。(如有时）

### 六、施工组织设计

供应商应提交完整的施工组织设计至少应包括：

- 6.1施工方案及主要技术措施

- 6.2售后服务及维保承诺

- 七、比选人认为需提供的其他材料

第二部分  技术部分

- 第五章工程量清单

- 附表1

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：温江区踏水学校空调电路安装【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其 中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 1 | 011602001125 | 原混凝土地面拆除 | 原100厚混凝土地面拆除 | m3 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003126 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别 ：一二类土 2.挖土深度 ：0.4m | m3 | 24 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001127 | 场内回填 | 1.密实度要求:密实度满足要求 2.填方材料品种:满足要求 3.填方粒径要求:满足要求 4.填料来源：场内回填，运距包含在综合单价中. 5.回填方式：综合考虑 | m3 | 24 |  |  |  |  |
| 4 | 040204002128 | 青石板铺设 | 1.块料品种、规格 ：青石板300*300 2.基础、垫层：10cm砂垫层，干混地面砂浆 M20铺贴、厚度、规格、颜色综合 3.图形：综合考虑 | m2 | 60 |  |  |  |  |
| 5 | 030411003129 | 桥架 | 1.名称：普通强电桥架 2.型号、规格：CT300x150 3.材质：详设计 4.类型：桥架含隔板、盖板、扣锁、跨接接地线，所有金属桥架内均敷设一根接地干线，每段金属桥架应至少一点与接地干线连接，金属桥架及支架全长应不小于两处与接地干线相连。 5.桥架含弯通、三通、四通、连接片螺栓等各种配件 6.桥架安装包含：连接穿线管时桥架开孔、防火封堵、过伸缩缝、沉降缝处理等内容 7.桥架支撑架、支吊架制作安装、除锈刷油符合设计及规范要求 | m | 80 |  |  |  |  |
| 6 | 011615001130 | 开孔（打洞） | 1. 部位 ：教室内墙面 2. 打洞部位材质 ：综合考虑 3. 洞尺寸：直径60mm | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 7 | 030404017131 | 600*1200*400控制柜 | 1.名称：600*1200*400控制柜 2.型号、规格：详设计 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，含图示箱内的所有元器件，箱内元器件符合设计和技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：落地式安装 | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 030404017131 | 400*500*200控制柜 | 1.名称：400*500*200控制柜 2.型号、规格：详设计 3.支架制作安装 ：型钢综合，除锈刷油满足设计及规范要求 4.接线端子材质、规格 ：详设计 5.端子板外部接线材质、规格 ：详设计 6.含箱体开孔、防火堵洞等，含图示箱内的所有元器件，箱内元器件符合设计和技术标准的要求 7.箱体安装需满足抗震要求 8.安装方式：挂（嵌）墙安装 | 台 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | 030408001132 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*95+1*50mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4*95+1*50mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 370 |  |  |  |  |
| 10 | 030408001132 | 电力电缆 WDZ-YJY-0.6/1KV-4*70+1*35mm2 | 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZ-YJY 3.规格：4*70+1*35mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：综合考虑 6.电压等级（kV）：0.6/1KV | m | 310 |  |  |  |  |
| 11 | 030411004133 | 配线 BV-6mm2 | 1.名称：配线 2.配线形式：双色线综合考虑 3.型号：BV 4.规格：6mm2 5.材质：铜芯 6.配线部位：穿管及桥架内综合考虑 7.配线线制：详设计 8.钢索材质、规格：详设计 | m | 5800 |  |  |  |  |
| 12 | 030404035134 | 空调插座 | 1.名称：普通16A空调插座 2.材质：详设计 3.规格：详设计 4.安装方式：详设计 5.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施 | 个 | 80 |  |  |  |  |
| 13 | 030411001135 | 配管 PVC25 | 1.名称：配管 2.材质：难燃电线管 3.规格：Pvc20 4.配置形式：综合考虑 5.接地要求：详设计 6.明配管支架及油漆： 满足规范及设计要求 7.壁厚：详设计 | m | 640 |  |  |  |  |
| 14 | 030413002033 | 凿（压）槽 | 1.名称：配管开槽 2.规格：50*50mm 3.类型：电线配管 4.填充（恢复）方式：水泥砂浆抹平 | m | 640 |  |  |  |  |
| 15 | 030411001135 | 配管镀锌钢管 φ80 | 1.名称：配管 2.材质：镀锌钢管 3.规格：镀锌钢管 φ80 4.配置形式及部位:埋地敷设 5.其他:满足规范及设计要求 | m | 100 |  |  |  |  |
|  |  | 单价措施项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011701001051 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2 | 0 |  |  |  |  |
| 17 | 011701002052 | 外脚手架 | 1.搭设部位：教学楼地上建筑 2.搭设方式：投标人综合考虑. 3.搭设高度 :投标人综合考虑 4.脚手架材质:钢管、竹、木支架、整体提升架等综合. 5.投标人应根据设计图、施工组织设计、现场实际情况综合报价，不论采用何种搭设方式该综合单价结算不作调整. 6.其它：满足设计、比选技术标准、施工及验收规范要求 | m2 | 0 |  |  |  |  |
| 18 | 011701003053 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 0 |  |  |  |  |
| 19 | 011701004054 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 20 | 011701005055 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m |  |  |  |  |  |
| 21 | 011701006056 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011701007057 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 011701008058 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011705001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表2

| 总价措施项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：温江区踏水学校空调电路安装【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 011707001043 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费) |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707002044 | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707003045 | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011707004046 | 二次搬运费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011707005047 | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011707006048 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011707007049 | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011707008050 | 工程定位复测费 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附表3

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：温江区踏水学校空调电路安装【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元) |
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-甲供材料（设备）费 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

# 附表4

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：温江区踏水学校空调电路安装【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |